**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija un iepirkuma prasības**

**iepirkumam „ Latvijas Leļļu teātra Lielās zāles skatītāju krēslu iegāde”**

**(identifikācijas Nr. LLT/2016/1)**

1. **Iepērkamās preces apraksts un prasības:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (APRAKSTS)** | | Pretendenta piedāvājums |
| **124gab. pēc pievienotā plāna iezīmētās vietas (1.pielikums)** **numurēti, transformējami skatītāju krēsli, kas nodrošina divus sēdēšanas augstumus** | |
| **Vispārīgais apraksts** | Krēsli paredzēti uzstādīšanai teātra skatītāju zālē.  Krēsliem jābūt savienotiem rindās un stiprinātiem pie slīpas grīdas.  Katrs krēsls ir aprīkots ar transformācijas mehānismu, kas skatītājam ļauj viegli iestatīt divus dažādus sēdekļa stāvokļus ar sēdēšanas augstumu 460 mm – pieaugušajam vai 590 mm – bērnam. Iestatot bērnam piemēroto sēdekļa stāvokli, automātiski atbrīvojas horizontāla virsma visa sēdekļa platumā, kas kalpo kā kāju paliktnis. |  |
| **Krēsla uzbūve** | * + 40 mm bieza saplākšņa korpuss (krēsla sānu balsti), kurā iestiprināta atzveltnes pamatne, un sēdekļa transformācijas mehānisma rotācijas mezgls (detaļu bloks); korpuss stiprinās pie grīdas, ar apslēptu metāla konstrukciju;   + sēdekļa pamatne un atzveltne izgatavota no 12 mm bieza saplākšņa;   + sēdekli augstākajā (bērna) pozīcijā notur fiksācijas mehānisms;   + sēdeklis ir atlokāms un automātiski paceļas vertikālā stāvoklī;   + kāju paliktnim ir neslīdošs un mitrumdrošs pārklājums;   + atzveltne polsterēta no priekšpuses, augšmalā atstājot brīvu vietu skaidri salasāmai sēdvietu numerācijai;   + krēslu numuri jāizgatavo saskaņā ar pasūtītāja iesniegto numerācijas plānu;   + atzveltne aprīkota ar maināmu polsterējuma paneli, kas sastāv no 4mm saplākšņa ar pielīmētu nedegošu poliuretāna spilvenu, kas tapsēts ar *Trevira CS* šķiedras ugunsdrošu mēbeļu audumu, kura nodilumizturība ir ne mazāka par 100000 cikliem pēc *Martindale* testa un svars ne mazāks par 340 g/kvm. Auduma krāsu kompozīcija: rūtains audums ar melnām un tumši brūnām rūtiņām, rūtiņas izmērs apm. 2x2 mm;   + sēdeklis tapsēts ar *Trevira CS* šķiedras ugunsdrošu mēbeļu audumu, kura nodilumizturība ir ne mazāka par 100000 cikliem pēc *Martindale* testa un svars ne mazāks par 340 g/kvm. Auduma krāsu kompozīcija: rūtains audums ar melnām un tumši brūnām rūtiņām, rūtiņas izmērs apm. 2x2 mm, polsterēts ar pielīmētu nedegošu poliuretāna spilvenu;   + polsterējuma biezums sēdeklim ne mazāk kā 50 mm; atzveltnei ne mazāk kā 80 mm;   + īpašas konfigurācijas masīva bērza roku balsti, kuri iestiprināti sānu balstu augšējā daļā, veido vienotu elementu (detaļu);   + visas redzamās koka detaļas (izņemot roku balstus) ir finierētas ar bērza nažfinieri 1mm biezumā, beicētas tumši brūnā tonī un lakotas ar ugunsdrošu laku, precīzu toni saskaņot ar pasūtītāju; |  |
| **Krēsla izmēri** | * Platums: 490 mm * Dziļums ar paceltu un nolaistu sēdekli: 490 mm un 680 mm * Augstums: 940 mm+/- 20 mm * Sēdekļa augstums: 460 mm vai 590 mm augstākajā (bērna) pozīcijā * Sēdekļa dziļums: 425 mm vai 290 mm augstākajā (bērna) pozīcijā * Roku balstu augstums: 650 mm |  |
| **Garantija** | Krēslam ir 36 mēnešu mehāniskās izturības garantija, lietojot to atbilstoši ražotāja iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem; |  |
| **Papildus** | Veco krēslu demontāža. |  |

**2. Papildus prasības un nosacījumi:**

- Pretendentiem obligāta ir objekta apskate. Par objekta apskates laiku vienojas ar pasūtītāja kontaktpersonu: Vilnis Beķeris, mob.tālr. 29238076. Par objekta apskati pretendenti un teātra pārstāvis paraksta objekta apskates lapu (2.pielikums), kas obligāti ir jāpievieno pie visiem iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem. Pretendenti, kuri nav piedalījušies objekta apskatē nevar piedalīties iepirkumā;

- Jauno krēslu piegāde un veco krēslu demontāža jābūt iekļautai cenā;

- Piegādes termiņš un uzstādīšana: līdz 2016. gada 1. augustam.

1. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016. gada 1. aprīlim plkst.12:00:
   1. pa pastu;
   2. personīgi Latvijas Leļļu teātrī, Rīgā, K.Barona ielā 16/18B;
   3. uz e-pastu: uz e-pastu [www.lelluteatris.lv](http://www.lelluteatris.lv) (ar drošu e-parakstu);
   4. pa faksu: pa faksu: + 371 67285415.
2. **Pretendentam jāsniedz:**

* Piedāvājums atbilstoši aprakstam, norādot kopējo cena(bez PVN);
* Obligāti jāiesniedz:

Piedāvātā auduma paraugs/-i. Ja netiek iesniegts, piedāvājums no turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts;

Auduma nodilumizturības un ugunsdrošības testēšanas laboratoriju izsniegtus sertifikātus. Ja netiek iesniegts, piedāvājums no turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts;

Izmantotās ugunsdrošās lakas atbilstības sertifikāts. Ja netiek iesniegts, piedāvājums no turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts;

Izmantojamā nažfiniera paraugs, izmērs 20x30 cm. Ja netiek iesniegts, piedāvājums no turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts;

Krēsla tehniskais zīmējums ar galvenajiem izmēriem un tā vizualizācija. Ja netiek iesniegts, piedāvājums no turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts;

Objekta apskates lapa. Ja netiek iesniegts, piedāvājums no turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts.

* Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem;
* Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja tulkojums netiek pievienots, tad iepirkumu komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts un piedāvājums no turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts;
* Ja Pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, tad tai jābūt apliecinātai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

**8. Līguma summas samaksas kārtība:**

* Paredzēts Avansa maksājums līdz 20 %, no Līguma summas;
* Atlikusī Līguma summa tiks samaksāta 5(piecu) darba dienu laikā pēc paveiktā darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

**9. Vērtēšana:**

Vērtējot piedāvājumus tiks ņemta vērā piegādātāja spēja nodrošināt konkrētā līguma izpildi atbilstoši iepirkuma un tehniskās specifikācijas prasībām (aprakstam) un zemākā cena.

10. ***- Par tehniskās specifikācijas un iepirkumu prasību nosacījumiem – Vilnis Beķeris t.67281022, mob.t. 29238076, Rīgā, K. Barona ielā 16/18, e-pasts: vilnis.bekeris@lelluteatris.lv***

***-Par iepirkuma procedūru: Liene Fleišmane mob.t. 26445927, e-pasts: liene@lelluteatris.lv***

**2.pielikums**

OBJEKTA APSKATES LAPA

Rīgā 2016. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piedaloties \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvim\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, un VSIA „Latvijas Leļļu teātris” pārstāvim \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tika veikta objekta apskate.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | VSIA „ Latvijas Leļļu teātris” pārstāvis  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**3.pielikums**

