Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija un iepirkuma prasības

iepirkuma „Latvijas Leļļu teātra garderobes un WC vienkāršotā renovācija”

(identifikācijas Nr. LLT/2017/2)

- 1. Tehniskie nosacījumi:

- 1.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Projekta tehnisko dokumentāciju (Pielikums Nr. 2);

- 1.2. Sagatavojot Tehnisko piedāvājumu, jāiekļauj visi materiāli un izmaksas, lai veiktu kvalitatīvi paredzamos darbus;

- 1.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto darbu un materiālu garantijas termiņiem (mēnešos) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Piedāvātam darbu un materiālu garantijas termiņam ir jābūt ne īsākam par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. Garantijas laikā visas izmaksas par garantijas darbu veikšanu un materiālu iegādāti no saviem līdzekļiem sedz pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma izpildes tiesības.

- 2. Tehniskā specifikācija:

- 2.1. Veicamo darbu vispārējs apraksts:

- Latvijas Leļļu teātra garderobes un WC vienkāršotā renovācija saskaņā ar Projekta tehnisko dokumentāciju (Pielikums Nr. 2), Tehnisko specifikāciju un iepirkuma prasībām.

- 2.2. Veicamie darbi, materiāli* un apjomi. * - materiālu aprakstus skatīt Projekta tehniskajā dokumentācijā. Piedāvātajiem analogiem jāatbilst Projekta tehniskajai dokumentācijai.

| Nr.p.k. | Darba apraksts, materiāli | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| WC telpu remonta darbi |  |  |  |
|  | Demomtāžas darbi WC telpās |  |  |
|  | Flīžu demontāža ( sienas, grīda) | m2 | 49,00 |
|  | Griestu demontāža | m2 | 23,40 |
|  | Starpsienu demontāža | m2 | 22,10 |
|  | Esošo podu, izlietņu, urināriju, stāvvadu, izvadu un aprīkojuma demontāža | kompl. | 1,00 |
|  | Esošās ventilācijas šahtas demontāža | kompl. | 1,00 |
|  | Sienas |  |  |
|  | Divkāršā reģipša starpsienu izbūve reģipsis akmens 100mm (PAROC 100 mm vai analogs) | m2 | 23,4 |
|  | Esošo sienu apdare ar reģipša plātnēm | m2 | 82,8 |
|  | Sienas pamatnes sagatavošana - gruntēšana ar grunts krāsu | m2 | 129 |
|  | Sienas pamatnes hidroizolācija | m2 | 129 |
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana - sagatavošana krāsošanas un flīzēšanas darbiem | m2 | 129 |
|  | Sienu flīzēšana ar (Pavigres21, 197x197, sol, PC119, matēts, vai analogu saskaņot ar pasūtītāju) aizpildot šuves ar toni, kas ir mazliet tumšāks par flīzēm. Ja, tiek piedāvāts analogs, analoga paraugs, jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, pēc iepirkuma, tas tiks atdots pretendentam. | m2 | 51,7 |
|  | Sienu krāsošana ar (NCS S 3502-Y, pēc Beckers skalas vai analogu saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 82 |
|  | Grīda |  |  |
|  | līdz 20mm biezumā izlīdzinošais betona slānis | m2 | 33 |
|  | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 33 |
|  | Grīdu flīzēšana ar (Pavigres21, 197x197, pretto, pg369, matēts, vai analogu saskaņotu ar pasūtītāju) aizpildot šuves ar toni, kas ir mazliet tumšāks par flīzēm. Ja, tiek piedāvāts analogs, analoga paraugs, jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, pēc iepirkuma, tas tiks atdots pretendentam. | m2 | 33 |
|  | Flīžu grīdlīste montāža (Pavigres21, 197x97, pretto, pg369g, matēts, vai analogs saskaņotu ar pasūtītāju) aizpildot šuves ar toni, kas ir mazliet tumšāks par flīzēm. Ja, tiek piedāvāts analogs, analoga paraugs, jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, pēc iepirkuma, tas tiks atdots pretendentam. | m2 | 46 |
|  | Griesti |  |  |
|  | Karkass piekārtiem griestiem no cinkotiem tērauda profiliem | m2 | 33 |
|  | Piekārto griestu karkasa apšuvums ar standarta ģipškartona loksnēm | m2 | 33 |
|  | Sagatavot virsmu, gruntēt, špaktelēt slīpēšana | m2 | 33 |
|  | Griestu krāsošana ar( NCS S 3502-Y, pēc Beckers skalas, vai analogu saskaņojot ar pasūtītāju) | m2 | 33 |
|  | Durvis |  |  |
|  | WC ieejas durvju montāža un apdare (Masīvkoka durvis, krāsotas, NCS S 7502-Y, pēc Beckers skalas, durvju rokturis (Havele Startec, 902.92.382), vai analogi saskaņojot ar pasūtītāju. Ja, tiek piedāvāts analogs, analoga paraugs, jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, pēc iepirkuma, tas tiks atdots pretendentam. | kompl | 3 |
|  | WC starpsienas |  |  |
|  | Pārvietojamo WC starpsienu uzstādīšana (LLT 13 mm HPL (monolīts) bezrāmju kabīnes, 1830 Grigio Etnasia, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 10 |
|  | Ventilācija |  |  |
|  | Ventilācijas sistēmas ierīkošanas visos sanmezglos | kompl. | 6 |
|  | Ventilācijas sistēmas izvada ierīkošana uz ēkas jumta, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju | kompl. | 1 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
|  | Jaunu elektrotīklu ievilkšana, saskaņā ar dizaina projektu un specifikāciju. | kompl. | 1 |
|  | Griestu apgaismojuma montāža (Spot lampa nowodvorski point plexi black m 6525, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 18 |
|  | Spoguļu taisnes apgaismojuma montāža (Nowodvorski Eye Super Black C 6503, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 4 |
|  | Gaismas slēdžu montāža (JUGN - LS Anthrazit, taustiņš + slēdzis, JUGN - LS Anthrazit, 1V rāmītis vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 3 |
|  | Rozešu montāža (JUGN - LS Anthrazit, rozete,JUGN - LS Anthrazit, 1V rāmītis, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 3 |
|  | Santehnikas darbi |  |  |
|  | Jaunu stāvvadu, izvadu montāža saskaņā ar tehnisko specifikāciju. | kompl. | 1 |
|  | Izlietnes ar 1 bļodu montāža (Paa - Silkstone CREDO, lēzena, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gab | 1 |
|  | Izlietne ar 2 bļodām montāža, individuāli izgatavota (Paa - Silkstone OVO, divu augstumu, 2 bļodas, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gab | 1 |
|  | Izlietnes ar 3 bļodām montāža, individuāli izgatavota (Paa - Silkstone OVO, divu augstumu, 3 bļodas, vai analogs) | gab | 1 |
|  | Ūdens maisītājs montāža (Hansgrohe - Focus, Single lever basin mixer 100 LowFlow 3.5 l/min without waste set, 31513000, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gab | 5 |
|  | Ūdens maisītāja montāža, invalīdu(Hansgrohe - Focus, Single lever basin mixer 100 without waste set, with extra long handle, 31915000, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gab | 1 |
|  | Sifona un sifona korķā uzstādīšana (Silfra AC393, Silfra UD389, vai analogi saskaņojot ar pasūtītāju) | gab | 5 |
|  | Sifona un sifona korķā uzstādīšana (Silfra UD417, Silfra UD440, vai analogi saskaņojot ar pasūtītāju) | gab | 1 |
|  | Poda komplekta (Sanindusa - Sanita compacta alfa plus dp, 100022, ar soft close vāku, vai analoga) uzstādīšana | kompl. | 8,00 |
|  | Poda komplekts, invalīdu (Sanindusa - Sanita compacta proget confort dp, 130022, vai analoga) uzstādīšana. | kompl. | 1,00 |
|  | Urinālu (Sanindusa - Forma, 108560, sifons komplektā) ar iebūvējamo kasti (Tece, 9320010)un nolaišanas pogu (Tece Planus, 9242310) uzstādīšana, vai analogs. | kompl. | 3,00 |
|  | WC aprīkojums |  |  |
|  | Roktura invalīdiem pie poda, atlokāms ( Sanindusa - Apoio basculante 80 com porta rolos new wccare, 42968, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) uzstādīšana | gb | 1,00 |
|  | Statiskā roktura ( Sanindusa - Apoio simples 80 new wccare, 42971, vai analoga) uzstādīšana pie invalīda poda. | gb | 1,00 |
|  | Zīdaiņu pārtinamā galdiņa (Bobrick, KB200-01 Grey, vai analoga saskaņojot ar pasūtītāju) uzstādīšana | gb | 2,00 |
|  | Spoguļu (Ikea - Langesund, dzeltens rāmis, vai analogu saskaņojot ar pasūtītāju) montāža | gb | 12,00 |
|  | Tualetes papīra turētājs, akmens pelēks (Berendsen, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 9,00 |
|  | Ziepju rezervuārs, akmens pelēks (Berendsen, vai analogs) | gb | 5,00 |
|  | Papīra salvešu turētājs, akmens pelēks (Berendsen, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 3,00 |
|  | Tualetes birste, akmens pelēks (Berendsen, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 9,00 |
|  | "Clean seat" rezervuārs, akmens pelēks (Berendsen, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 1,00 |
|  | Atkritumu tvertne, akmens pelēks (Berendsen, vai analogs saskaņojot ar pasūtītāju) | gb | 3,00 |
|  | Atkritumu utilizācija | kompl. | 1,00 |
| Garderobes telpas remonta darbi |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi garderobes telpās |  |  |
|  | Esošo pakarināmo demontāža | kompl. | 1 |
|  | Esošā grīdas seguma demontāža garderobes zonā | kompl. | 1 |
|  | Letes demontāža | kompl. | 1 |
|  | Sienas |  |  |
|  | Sienas pamatnes sagatavošana - gruntēšana ar grunts krāsu | m2 | 203,51 |
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana - sagatavošana krāsošanas darbiem | m2 | 203,51 |
|  | Sienu krāsošana ar ( NCS S 5502-Y, pēc Beckers skalas, vai analogu saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 203,51 |
|  | Grīda |  |  |
|  | 15mm biezumā sagaplākšņa kartas izveide linoleja ieklāšanai | m2 | 36 |
|  | Linoleja (Forbo Eternal Concrete 13032 anthracite, Metināšanas aukla, Līme Forbo Erfurt 522, 13. kg,Forbo Eternal ruļļa piegriešana rūpnīcā, vai analogu saskaņot ar pasūtītāju) ieklāšana | m2 | 36 |
|  | Grīdlīste montāža (Pavigres21, 197x97, pretto, pg369g, matēts, vai analogs saskaņotu ar pasūtītāju) | t.m | 35 |
|  | Griesti |  |  |
|  | Sagatavot virsmu, gruntēt, špaktelēt slīpēšana | m2 | 36 |
|  | Griestu krāsošana ar ( NCS S 5502-Y, pēc Beckers skalas, vai analogu saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 36 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
|  | Jaunu elektrotīklu ievilkšana, saskaņā ar dizaina projektu un specifikāciju, štrobēšana, rozešu pievienošana | kompl. | 1 |
|  | Griestu apgaismojuma montāža (Virsapmetuma gaismeklis. T5, 8x28W, Balta, vai analogs saskaņot ar pasūtītāju) | gb | 6 |
|  | Griestu apgaismojuma montāža (Nowodvorski soft white, Griestu lampa, grafīts, 1200mm, vai analogs saskaņot ar pasūtītāju) | gb | 8 |
|  | Apgaismojuma montāža letē (Iebūvējamais gaismeklis, GU10, 230V, 50W, alumīnijs, vai analogs saskaņot ar pasūtītāju) | gb | 8 |
|  | Spoguļu apgaismojuma montāža-slīpa (Nowodvorski eye super black c 6632, vai analogs) | gb | 4 |
|  | Spoguļu apgaismojuma montāža-taisns (Nowodvorski eye super black b 6503, vai analogs) | gb | 4 |
|  | Griestu apgaismojuma montāža (Spot lampa nowodvorski point plexi black m 6525, vai analogs) | gb | 12 |
|  | Gaismas slēdža-pārslēdža montāža (JUGN - LS Anthrazit, taustiņš, taster pārslēdzis vai analogs saskaņot ar pasūtītāju) | gb | 2 |
|  | Gaismas slēdža-pārslēdža 1+1 montāža (JUGN - LS Anthrazit, taustiņš, taster pārslēdzis, vai analoga saskaņot ar pasūtītāju) | gb | 4 |
|  | Slēdžu rāmīšu montāža trīsvietīgu ( JUGN - LS Anthrazit, 3V rāmītis, vai analogs) | gb | 2 |
|  | Rozešu montāža (JUGN - LS Anthrazit, rozete,JUGN - LS Anthrazit, 1V rāmītis, vai analogs saskaņot ar pasūtītāju) | gb | 7 |
|  | Atkritumu utilizācija | kompl. | 1,00 |

- visiem materiāliem jābūt sertificētiem atbilstoši ES standartiem;

- materiālu un izstrādājumu markas iespējams aizvietot ar citiem sertificētiem atbilstoši ES standartiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības ir tādas pašas vai labākas par projektā minētajiem.

- 3. Piedāvājuma noformēšana

- 3.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- 3.1.1. pasūtītāja nosaukumu un adresi;

- 3.1.2. pretendenta nosaukumu un adresi;

- 3.1.3. atzīme: “Latvijas Leļļu teātra garderobes un WC vienkāršotā renovācija. Neatvērt līdz 2017. gada 05. jūnijam plkst.12:00.

- 3.2. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā.

- 3.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

- 3.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu, iespējams nomainīt lapas. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendents. Lapām jābūt secīgi numurētām.

- 3.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem un ar pievienoto satura rādītāju.

- 3.6. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam un jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu, un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).

- 3.7. Sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu.

- 3.8. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- 3.9. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnīgi akceptē visus Nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

- 3.10. Pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- 4. Prasības pretendentiem

- 4.1. Pretendentiem obligāta ir objekta apskate. Par objekta apskates laiku vienojas ar pasūtītāja kontaktpersonu: Vilnis Beķeris, tālr.67281022. Par objekta apskati pretendenti un teātra pārstāvis paraksta objekta apskates lapu (Pielikums Nr.3), kas obligāti ir jāpievieno pie visiem iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem. Pretendenti, kuri nav piedalījušies objekta apskatē, nevar piedalīties iepirkumā.

- 4.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- 4.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrācijas faktu pasūtītājs pārliecināsies iegūstot attiecīgo informāciju publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv).

- 4.4. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) saturā un apjomā līdzvērtīgu remontdarbu veikšanā, ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā, kur kopējā šo remontdarbu īstenoto projektu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu.

- 4.5. Pretendents līguma izpildē nodrošina sertificētu būvdarbu vadītāju. Par reģistrācijas faktu pasūtītājs pārliecināsies iegūstot attiecīgo informāciju publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv).

- Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir sertificēts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā ir guvis pieredzi vismaz 3 (trīs) saturā un apjomā līdzvērtīgu objektu remontdarbu vadīšanā, kur kopējā remontdarbu īstenoto projektu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu.

- 4.6. Jābūt apdrošinātai pretendenta civiltiesiskajai atbildībai pret pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

- 5. Pretendentam jāiesniedz

- 5.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, norādot Pretendenta pilnvaroto pārstāvi, rekvizītus, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, pievienojot pilnvarojuma dokumentu (Pielikums Nr. 4).

- 5.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz līdzvērtīgā reģistrā reģistrētu apliecības kopiju.

- 5.3. Objektu saraksts, kas apliecina Pretendenta pieredzi ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados līdzīgu remontdarbu veikšanā, kur kopējā šo remontdarbu īstenoto projektu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu, pievienojot vismaz 3 (trīs) pozitīvas klientu atsauksmes (Pielikums Nr. 5).

- 5.4. Pretendenta piedāvātā speciālista CV, kas apliecina, ka speciālists ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados guvis pieredzi vismaz 3 (trīs) saturā un apjomā līdzvērtīgu objektu remontdarbu vadīšanā, kur kopējā remontdarbu īstenoto projektu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu par iesaistīšanos darbu veikšanā pretendenta uzvaras gadījumā.

- 5.5. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu) par pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem un trešo personu mantai, apliecināta kopija, limits vismaz 5000 EUR uz remontdarbu veikšanas laiku vai apdrošināšanas sabiedrības garantija vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma noslēgšanas tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 5000 (pieci tūkstoši) EUR apmērā (pirms līguma noslēgšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polises un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu).

- 5.6. Piedāvājuma nodrošinājums (bankas/apdrošināšanas sabiedrības garantija), kas ir spēkā visu piedāvājuma spēkā esamības laiku, t.i., vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, un kas nosaka, ka banka/apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu EUR 800,00 (astoņi simti EUR, 00 centi) apmērā, ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums  vai atsakās noslēgt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā. Apdrošināšanas sabiedrības garantijai jābūt neatsaucamai, kā arī tai jāpievieno klāt maksājuma uzdevuma apliecināta kopija, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta. Bankas garantija vai apdrošināšanas polise pretendentiem tiks atsaukta pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un pretendenta rakstiska pieprasījuma saņemšanas (Pielikums Nr. 7).

- 6. Tehniskais-finanšu piedāvājums

- 6.1. Tehniskais-finanšu piedāvājums, jāiesniedz atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1), kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes veidā. Tāmes jāiesniedz arī digitālā formā Excel formātā, kā arī jāiesniedz darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamo Darbu veidi un apjomi, t.sk., remontdarbos iesaistīto Piegādātāja speciālistu (darbinieku) skaits.

- 6.2. Kopējais Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma Nolikuma pielikumā Nr.6 norādītajai formai. Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu un līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- 6.3. Finanšu piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (nodevām, transporta pakalpojumiem, materiālu izmaksām, visiem iespējamiem sadārdzinājumiem un citām cenu izmaiņām, kas nepieciešami būvdarbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei).

- 6.4. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.

- 7. Darbu un līguma izpildes termiņš

- 7.1. Darbu izpildes termiņš: 2017. gada 1. augusts.

- 7.2. Līguma termiņš: līdz 2017. gada 1. augustam un garantijas laiks 24 mēneši veiktajam darbam un materiālam.

- 8. Vērtēšana un Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

- 8.1. Iepirkumā tiek izvēlēts šā Nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar viszemāko līgumcenu.

- 8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu jebkurā iepirkuma izvērtēšanas stadijā. Ja sniegtā informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās piedāvājumu vērtēšanas.

- 8.3. Ja piedāvājums nav iesniegts šā Nolikumā noteiktajā laikā un kārtībā, noformējumā ir būtiskas atkāpes no pasūtītāja prasībām, tad piedāvājums netiks izskatīts.

- 8.4. PIL 9. panta izslēgšanas noteikumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks, ievērojot šī panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas noteikumus.

- 8.5. Pasūtītājs veic izslēgšanas noteikumu pārbaudi tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

- 8.6. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija paziņo pieņemto lēmumu pretendentiem.

- 8.7. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, pasūtītājs sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

- 8.8. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

9. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2017. gada 05. jūnijam plkst.: 12:00:

- - pa pastu;

- - personīgi Latvijas Leļļu teātrī, Rīgā, K.Barona ielā 16/18B;

- - uz e-pastu www.lelluteatris.lv (ar drošu e-parakstu);

- - pa faksu: + 371 67285415.

10. Līguma summas samaksas kārtība:

- Līguma summa tiks samaksāta 5(piecu) darba dienu laikā pēc paveiktā darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

11. Kontaktpersonas:

par tehnisko specifikāciju un iepirkuma procedūru Liene Fleišmane tālr. 26445927, e-pasts: liene@lelluteatris.lv.

Pielikums Nr. 3

OBJEKTA APSKATES LAPA

Rīgā										 2017. gada ___.___________

Piedaloties ___________________________________________________________________ pārstāvim__________________________________________, un VSIA „Latvijas Leļļu teātra” pārstāvim ______________________________________________, tika veikta objekta apskate.

| ______________ pārstāvis: ______________________/____________/ | VSIA „Latvijas Leļļu teātra” pārstāvis ______________________/___________/ |
| --- | --- |

Pielikums Nr.4

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā

,,Latvijas Leļļu teātra garderobes un WC vienkāršotā renovācija”

(identifikācijas Nr. LLT/2017/2)

Pretendents:

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Reģistrācijas gads: |  |
| Būvkomersanta reģ. Nr |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Biroja adrese: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

| Kontaktpersona : |  |
| --- | --- |
| Tālruņa numurs: |  |

| Finanšu rekvizīti |  |
| --- | --- |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas adrese: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma „Latvijas Leļļu teātra garderobes un WC vienkāršotā renovācija”, identifikācijas numurs LLT/2017/2 (turpmāk – iepirkums) Tehniskai specifikācijai un iepirkuma prasībām.

Apliecinām, ka Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus

Apņemamies iepirkumā minētos remontdarbus veikt periodā no __________________________

(aizpilda pretendents)

__________________________________________________________________________________

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto remontdarbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lappusē.

Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām.

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2017. gada ______________________

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Pielikums Nr. 5

- PRETENDENTA  PIEREDZE  IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. | Objekta nosaukums, apraksts | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis | Līguma summa (LVL/EUR) | Darbu veikšanas periods (gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Pielikumā: Atsauksmes

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Pielikums Nr. 6

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

_________________________

(pretendenta nosaukums)

adrese _____________________________________________________________________

reģistrācijas apliecības Nr. _____________________________________________________

bankas rekvizīti _____________________________________________________________

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma ar LLT/2017/2

izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

| Nr.p.k. | Latvijas Leļļu teātra garderobes un WC vienkāršotā renovācija | EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Līgumcena bez PVN |  |
| 2. | PVN |  |
| 3. | PAVISAM KOPĀ (1.+2.aile) |  |

Cenā bez PVN iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, izņemot PVN nodokli, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu uzaicinājumā minētos darbus.

Pielikumā: remontdarbu tāme pa izdevumu posteņiem uz _______ lapām.

Tāme sastādīta atbilstoši pievienotajai tāmes formai pēc izpildāmo darbu apjomiem tehniskajās specifikācijās saskaņā ar 2015. gada 30. ūnija MK noteikumiem Nr.330„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 15” Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošinās Latvijas Leļļu teātra garderobes un WC vienkāršotās renovācijas remontdarbus saskaņā ar iepirkuma tehniskām specifikācijām.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Pielikums Nr. 7

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

reģ.Nr. 40003782984

Kr. Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050

Rīgā, 2017. gada ____.___________

Nr._______

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Ņemot vērā, ka [Uzņēmēja nosaukums] (turpmāk – Uzņēmējs), [datums] ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkumam „Latvijas Leļļu teātra garderobes un WC vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LLT/2017/2 (turpmāk – Piedāvājums), mēs [Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] ar šo uzņemamies neatsaucamu beznosacījumu galvojuma saistību par labu Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris", kur nosacījumi ir šādi:

10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" – pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, neprasot citādi, to pamatot, kā vien ar norādi par vienu (vai vairāku) no šādiem apstākļiem iestāšanos:

- Uzņēmējs atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- Uzņēmējs neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

veikt maksājumu EUR 800 (astoņi simti EUR un 00 centi) apmērā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Galvojuma saistību termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Galvojuma saistība izbeidzas arī pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas no Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" vai šī galvojuma saistību apliecinoša dokumenta oriģināla atgriešanas [kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] un iestājoties šādiem nosacījumiem:

    - Piedāvājums nav iesniegts noteiktajā laikā un kārtībā;

    - Uzņēmējs nav kļuvis par iepirkuma uzvarētāju;

    - Iepirkums pārtraukts /izbeigts neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - ar Uzņēmēju nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgts līgums.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

[Bankas vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

Z.V.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |